- 项目说明

一、 采购项目：聊城市妇幼保健院检验科实验台及水池安装采购项目

二、项目说明：

1、实验台长约6.5米，宽约75厘米，高85厘米（L型拐角）

2、实验台防水、耐酸碱等腐蚀。

3、实验台带插排。

4、洗手池带2个出水开关（1个为感应式，一个为普通开关）

三、资格要求：

应具备下列条件：

1、具有合法有效的营业执照及相应的经营范围，良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有足够的流动资金来承担项目服务的实施，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结状况；

2、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、违规记录。

四、交货期：10天。

五、费用结算

供货完毕验收合格后，一次性付清。