- 项目说明

一、采购项目：聊城市妇幼保健院冷热气刺激仪维修采购项目

二、项目说明：

本项目为一个包，该冷热气刺激仪开机后气流量不稳，最大气流0.5，达不到诊疗要求。经检测气泵电机老化，导致气泵无法正常工作，需更换冷热气泵， 为保障上述设备运行的安全性及可靠性、保证配件的兼容性，配件需从原设备生产厂家购置并提供原厂技术服务。本项目预算2万元。

三、资格要求：

应具备下列条件：

1、具有合法有效的营业执照及相应的经营范围，良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有足够的流动资金来承担项目服务的实施，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结状况；

2、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、违规记录。

四、交货期：10天。

五、费用结算

供货完毕验收合格后，一次性付清。