- 项目说明

- 一、采购项目：聊城市妇幼保健院神经外科高值耗材采购项目

二、项目说明：

本项目为一个包，为满足临床需要，需采购神经外科高值耗材，本项目预算金额10万元（据实结算）。本项目要求;1、中标人作为招标人的耗材配送企业之一具有履行合同及供应好耗材的保障能力，所提供的必须是合法经营的耗材，并确保在合同期内按招标人耗材目录向招标人提供所需耗材把并完成配送服务，不得以任何理由推脱。

2、中标人须保证所投产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由中标人承担全部责任。由于医用耗材本身质量问题引起的医疗器械不良事件，给医院或者第三人造成损失的，中标人应无条件配合医院或者协调生产厂家承担相应的赔偿责任。

3、中标人应具有完善的销售供应和售后服务的保障体系，接到供货通知后,一般耗材接招标人订货通知后3天内送货，急需耗材2小时内送达，加急物资需随叫随送。若由于中标人失误，由此产生的一切后果及违约责任均由中标人承担，招标人有权对中标人进行经济处罚。

4、招标人采购计划当日发出后，中标人必须按时将耗材配送到招标人指定地点。对于中标人配送的医用耗材品种、规格、技术参数、质量不符合采购计划标准的，招标人有权拒收，由此产生的所有费用均由中标人自行承担。招标人有权利每6个月随机抽取中标人供应的医用耗材送至上级质监部门进行产品质量检验中标人应无条件配合并承担由此产生的全部费用（包括但不限于鉴定费、配送费等费用）。

5、按招标人每批计划中标人必须按服务承诺负责将医用耗材运至招标人指定的地点并搬运入库，由招标人负责验收。验收合格后凭随货同行单办理入库手续，经验收不合格的由中标人退回。医用耗材运达所产生的费用由中标人负责。物品包装破损或质量有问题要求无条件更换，批间差必须符合产品说明书。运输途中的破损，由中标人负责。

6、产品送货当日距产品失效期一年以上；如送货当日距产品失效期≤一年，招标人有权拒收，期间产生任何费用，中标人自行负责。招标人已采购耗材中如出现临期±6个月或过期耗材，中标人需在接到招标人通知后按照招标人要求完成更换。

7、中标人首次供货需提供纸质版厂家授权书原件、医疗器械生产企业许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证、厂家授权书原件、进口产品报关单、医疗器械注册登记表及上级主管、监管部门要求提供及应具备的一切证明及备案资料装订成册加盖公章并及时更换临期、过期证件。并将所有耗材加盖公单的电子版资质上传至招标人医用耗材管理系统，并根据系统预警及时更换临期、过期证件。

8、中标人须根据招标人要求提供相应的驻场人员协助招标人完成耗材的日常管理工作并对院内医用耗材管理系统进行信息化管理。

9、中标人应根据科室需求组织相关医疗专家配合项目实施。

10、凡是列入山东省药械集中采购平台目录内耗材中标人均需具有网采授权。

11、本项目耗材价格不得高于山东省药械集中采购平台挂网价格，中标人需关注中标耗材采购平台中挂网价格，出现价格下浮需及时通知招标人进行调整，若由于中标人失误，由此产生的一切法律后果及违约责任均由中标人承担，招标人有权对中标人进行经济处罚。本项目耗材价格不得高于周边同级医疗机构价格，如招标人采购时发现价格高于周边同级医疗机构价格，招标人有权利要求中标人进行价格下浮调整，并予以公示。

12、本项目不得转包他人，若发现转包他人，招标人有权终止合同并追究相应法律责任。

13、中标人不能按招标人要求时间内履行合同义务3次，招标人有权终止合作，更换供货企业，由此产生的一切法律后果及违约责任均由中标人承担。（如招标人下达采购任务后当批次耗材未按招标人约定时间内供货，则招标人有权拒收货物，并有权利将中标人当批次货款总价格的30%作为违约金扣除）。

14、服务期间若遇国家或省、市出现政策上的调整时，双方友好协商，按照国家或省、市政策执行。

神经外科耗材：

| 序号 | 耗材名称 | 注册证名称及细分名称 | 单位 | 参数要求 | 规格型号 | 控制单价（元） | 挂网价（元） | 折扣率（%） | 折扣后单价（元） | 20位医保编号 | 品牌 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用胶原膜 |  | 片 | 15*20mm/该产品原料为源于牛腱的I型胶原蛋白，产品为经醛类交联加工制成的白色片状多孔性的薄膜，产品一次性使用，经伽马射线辐照灭菌。 |  | 2160 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 医用胶原膜 |  | 片 | 40*40mm/该产品原料为源于牛腱的I型胶原蛋白，产品为经醛类交联加工制成的白色片状多孔性的薄膜，产品一次性使用，经伽马射线辐照灭菌。 |  | 3711.2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 微小型接骨板、螺钉系统 |  | 片 | 厚度0.6mm长度16mm/该产品由不同型号的微小型接骨板及配套螺钉组成，接骨板材料的化学成分、显微组织符合GB/T13810中的纯钛，螺钉材料的化学成分、显微组织符合GB/T13810中的Ti6A14V，产品表面经过阳极化处理，一次性使用 |  | 1240 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 微小型接骨板、螺钉系统 |  | 颗 | Φ2.0*5.0mm/该产品由不同型号的微小型接骨板及配套螺钉组成，接骨板材料的化学成分、显微组织符合GB/T13810中的纯钛，螺钉材料的化学成分、显微组织符合GB/T13810中的Ti6A14V，产品表面经过阳极化处理，一次性使用 |  | 207.97 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 无张力疝修补装置 |  | 片 | 150*80mm/草帽形/该产品由聚丙烯单丝网经加工而成，采用无菌包装，一次性使用用于需要以非可吸收性支持材料进行加固的腹股沟疝修补手术。 |  | 1170 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 无张力疝修补装置 |  | 片 | 170*100mm/草帽形/该产品由聚丙烯单丝网经加工而成，采用无菌包装，一次性使用用于需要以非可吸收性支持材料进行加固的腹股沟疝修补手术。 |  | 4784 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 无张力疝修补装置 |  | 片 | 140*110mm/椭圆形/该产品由聚丙烯单丝网经加工而成，采用无菌包装，一次性使用用于需要以非可吸收性支持材料进行加固的腹股沟疝修补手术。 |  | 2240 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 无张力疝修补装置 |  | 片 | 上塞Φ85mm 下片Φ100mm/K花瓣形/该产品由聚丙烯单丝网经加工而成，采用无菌包装，一次性使用用于需要以非可吸收性支持材料进行加固的腹股沟疝修补手术。 |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 无张力疝修补装置 |  | 片 | Φ80mm/U花瓣形/该产品由聚丙烯单丝网经加工而成，采用无菌包装，一次性使用用于需要以非可吸收性支持材料进行加固的腹股沟疝修补手术。 |  | 1840 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 颅骨修复用钛网板、螺钉系统 |  | 片 | 180*180*0.6mm/该产品由不同型号的钛网板及配套螺钉组成，钛网板材料的化学成分，显微组织符合GB/T13810中的纯钛，螺钉材料的化学成分、显微组织符合GB/T13810中的Ti6AL4V，产品表面经过阳极化处理，一次性使用，非灭菌及灭菌包装，其中灭菌包装产品经环氧乙烷灭菌，灭菌有效期5年。 |  | 13600 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 胶原基骨修复材料 |  | 盒 | 4-6mm/该产品是胶原蛋白和经调制矿化形成的羟基磷灰石复合而成的骨修复材料，有粉状、条状、粒状、块状、管状和柱状。胶原蛋白与羟基磷灰石的比例为35:65。无菌状态提供，一次性使用。 |  | 3840 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 胶原基骨修复材料 |  | 盒 | 4*24*25mm/该产品是胶原蛋白和经调制矿化形成的羟基磷灰石复合而成的骨修复材料，有粉状、条状、粒状、块状、管状和柱状。胶原蛋白与羟基磷灰石的比例为35:65。无菌状态提供，一次性使用。 |  | 2880 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 胶原基骨修复材料 |  | 盒 | φ11mm/该产品是胶原蛋白和经调制矿化形成的羟基磷灰石复合而成的骨修复材料，有粉状、条状、粒状、块状、管状和柱状。胶原蛋白与羟基磷灰石的比例为35:65。无菌状态提供，一次性使用。 |  | 2640 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 外科术中止血装置 |  | 个 | 本品从植物（马铃薯）淀粉中提取，经过交联等一系列化学反应制备，其主要成分为MPH（多微孔多聚糖），一次性使用。 |  | 1041.6 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 腰椎穿刺脑脊液引流套装 |  | 套 | 适用于颅脑外科术前、术中或术后脑脊液引流。含腰椎外单腔引流导管，有导丝，外径±1.5 |  | 740 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 腰椎穿刺脑脊液引流套装 |  | 套 | 适用于颅脑外科术前、术中或术后脑脊液引流，含±700mL收集袋及引流管路。 |  | 768 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 微纤维止血胶原(纱布) |  | 片 | 该产品是从牛皮内提取的纯化胶原，制成网状。该产品无菌状态提供，一次性使用。该产品适用于外科手术中结扎法或者常规方法不能有效止血，或无法采用这些方法止血时的辅助止血。 |  | 960 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 颅脑外引流套装 |  | 个 | 12F/该产品由手动颅钻、颅锥、导丝、引流管、引流袋组成。适用于脑室及颅内血肿的外引流。 |  | 2240 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 颅脑外引流套装 |  | 个 | 14F/该产品由手动颅钻、颅锥、导丝、引流管、引流袋组成。适用于脑室及颅内血肿的外引流。 |  | 2240 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 穿戴式动态心电传感器 |  | 个 | 穿戴式心电传感器由外壳、粘性胶、导电凝胶、柔性线路、电池及导线组成。 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |

三、资格要求：

应具备下列条件：

1、具有合法有效的营业执照及相应的经营范围，良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有足够的流动资金来承担项目服务的实施，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结状况；

2、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、违规记录。

四、交付期：7天。

五、费用结算

供货完毕验收合格后，按实际入库数量据实结算，乙方提供正规发票。