- 项目说明

一、采购项目：聊城市妇幼保健院小儿外科腔镜器械采购项目

二、项目说明：

- 本项目为一个包，采购内容为小儿外科腔镜器械，采购项目内容不能偏离采购需求，本项目预算金额3万元。

| 小儿外科腔镜器械 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 注册证名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 腔镜剪刀 |  | 3mm | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 分离钳 |  | 3mm | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 解剖分离钳 |  | 3mm | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 抓钳 |  | 3mm | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 纤维钩状剪刀 |  | 3mm | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 戳卡 |  | 3mm | 4 |  |  |  |  |
| 7 | 分离钳 |  | 5mm | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 分离抓钳 |  | 5mm | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 弯剪刀 |  | 5mm | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 持针器 |  | 5mm | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 双极电凝钳 |  | 5mm | 2 |  |  |  |  |
| 12 | 疝气针 |  | 通用 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 消毒盒 |  | 55*25*12cm | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

三、资格要求：

应具备下列条件：

1、具有合法有效的营业执照及相应的经营范围，良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有足够的流动资金来承担项目服务的实施，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结状况；

2、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、违规记录。

四、交付期：7天。

五、费用结算

供货完毕验收合格后，一次性付清。