- 项目说明

- 一、采购项目：聊城市妇幼保健院心电监护仪采购项目

二、项目说明：

- 本项目为一个包，为整改《全市全面提升医疗质量行动督导检查》中反馈急诊科的“急诊救护车及抢救室无监护仪，除颤仪代替监护仪，难以保障除颤仪处于满电用状态”的问题，经质控科督导后建议采购 3 台心电监护仪， 本项目预算金额3万元。

心电监护仪参数要求：

- 1、便携式一体化监护仪，固定式提手。

- 2、可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，监测参数可适用于成人、小儿、新生儿。支持3/5导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能。具有ST段分析功能。

- 3、具有数据存储功能：趋势图/表，报警事件，无创血压测量数据，波形全息回顾。具有待机模式、夜间模式、隐私模式、体外循环模式。支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、它床观察、大字体界面、半屏7导、全屏7导界面等多种界面。

- 4、设备支持打印功能

三、资格要求：

应具备下列条件：

1、具有合法有效的营业执照及相应的经营范围，良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有足够的流动资金来承担项目服务的实施，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结状况；

2、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、违规记录。

四、交付期：7天。

五、费用结算

供货完毕验收合格后，乙方提供正规发票一次性付清。