- 项目说明

- 一、采购项目：聊城市妇幼保健院消防维保采购项目

二、项目说明：

- 本项目为一个包，本项目预算金额8万元。项目内容及要求：

- 维护保养范围: 一院三区的消防设施维保、维修、维护(长江路56号中心院区、卫育路2号托育院区、花园路8号康复中心院区)。

- 1. 服务期内，按照甲方需求及上级监管单位要求不定期开展应急疏散演练，及每月开展一次三院区消防培训、应急演练，结合甲方实际工作制定适应甲方的消防培训方案， 特别是针对安全用电、医疗特种设备。

- 2. 服务期内，如甲方发生消防设备故障30分钟内应到达现场进行消除，特紧急情况应15分钟到达现场。

- 3. 需保证派持有注册消防工程师或建筑消防设施维修保养资格证书或建(构)筑 物消防员证的技术人员进行定期维保，如维保设备发生故障或火警，在接到甲方电话通知后，需立刻派技术人员到达现场对问题进行解决。

- 4. 需保证对消防设施故障零部件进行及时维护、维修或更换，需储存一定

- 数量的备件，针对甲方消防设施1次/1000元以内配件更换由乙方提供，并进行维修，1000元以上的由甲方自行采购及安装，或乙方进行安装。                                                          5. 需服务期内服务标准达到消防部门的要求，月报及时，合格率达到100%，确保服务期内消防设施完好率100%:

- 6. 保养:按照维保要求对系统及时进行巡检及检测，确保实施正常工作，设备除尘、清洁、润滑、油漆、防潮、绝缘，紧固等，并填写相应的检测、保养专业表格，并在甲方确认后，编号归档;

- 7. 技术人员:从事建筑消防设施测试检查和检验检查的技术人员，应当经消防 专业考试合格，持证上岗;

- 8. 负责建筑消防设施测试、检查记录表和组织相关有资质的单位进行建筑消防

- 年度检验，并出具检测报告。

- 9 .本项目包含消防系统维保、维修、日常检修及配件更换(包括但不限于以下内容)的具体工作，必须无条件执行。

- (1)建筑防火分隔及安全疏散设施

- ①防火门(包括自行关闭、顺序关闭设施，反馈信号);

- ②防火卷帘 (包括手动、自动控制装置);

- (2)火灾自动报警系统

- ①各类报警触发器件 ;②各级报警控制器 :③各种警报装置 : ④系统接线装置;⑤系统接地装置。

- (3 )消防给水设施

- 消防水箱:消防水泵(包括试验和检查用压力表、放水阀⻔);稳压泵、增压泵、气压水 罐等;水泵接合器:管网及阀门。

- (4 )消火栓系统

- ①室外消火栓(包括标志) :②室内消火栓(包括消防水枪、水带):

- ③启动按钮:④管网及阀⻔;⑤消防卷盘 (包括胶带和喷嘴)。

- (5)自动喷水灭火系统

- ①水源及供水装置 (水池、水泵、增压设施、水泵接合器等);②各类喷头:③报警阀: ④控制阀;⑤水力警铃;⑥末端试水装置:⑦压力表:⑧水流指示器:⑨管道及阀门。

- (6)气体灭火系统

- ①喷嘴:②气体灭火控制盘:③贮存装置;④选择装置;⑤防护区⻔、窗、洞口自动关川 装置 :⑥防护区通风装置 :⑦紧急控制装置:⑧喷洒警示装置。

- (7)防烟、排烟设施

- ①机械防烟设施(送风口、压差自动调节装置、机械加压送风机、风道、消防电源及其配电)。

- ②机械排烟设施 (排烟风机、排烟口 (包括手动和自动开启装置)、排烟防火阀、排烟道、消防电源及其配电)。

- (8 )消防电气和通讯设施

- ①消防电源:②应急照明;③疏散指示标志:④可燃气体探测报警装置:⑤ 消防 专线电话。

三、资格要求：

应具备下列条件：

1、具有合法有效的营业执照及相应的经营范围，良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有足够的流动资金来承担项目服务的实施，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结状况；

2、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、违规记录。

四、服务期：一年。

五、费用结算

服务完毕验收合格后，乙方提供正规发票据实结算。