- 项目说明

一、采购项目：聊城市妇幼保健院功能性用房改造采购项目

二、项目说明：

本项目为一个包，因原院内中庭现有功能房间布局与后期三级创建布局有冲突，为更好的合理布局室内空间，拟在发热门诊一层西南侧布局建设功能用房，共计占地面积35.1平方，需对现有场地地面、消防管道、墙面进行改造，新增内置百叶窗肯德基隔断、空调、监控等硬件设施。本项目预算金额4万元（据实结算）。

施工前照片：

工程量清单：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔断钢架 | 5*10方管焊接加固12米 | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 肯德基隔断 | 肯德基型材，双层钢化玻璃，内置百叶窗 12米*2.7米 | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 吊顶 | 12米*2.5米 龙骨架回吊顶 | 1 | 项 |  |  |
| 4 | LED平板灯 | 电源布线及灯具安装 | 6 | 个 |  |  |
| 5 | 地面修复 | 地沟及地面修复 | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 直流平 | 12米*2.5米 直流平水泥找平 | 1 | 项 |  |  |
| 7 | 塑胶地板 | 12米*2.5米 品牌：福洁 2.0厚PVC通透地板及铺装 | 35.1 | 平方 |  |  |
| 8 | 墙面修复 | 墙面修补及粉刷 | 1 | 项 |  |  |
| 9 | 墙体装饰 | 12米*0.8米 铝塑板及细木工板装饰 | 1 | 项 |  |  |
| 10 | 消防改造 |  | 1 | 项 |  |  |
| 11 | 空调移机 |  | 1 | 项 |  |  |
| 12 | 监控安装 |  | 1 | 项 |  |  |
| 总计（元）：包含税金、措施费及文明施工费 |  |  |  |  |  |  |

三、资格要求：

应具备下列条件：

1、具有合法有效的营业执照及相应的经营范围，良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有足够的流动资金来承担项目服务的实施，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结状况；

2、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、违规记录。

四、交工期：15天。

五、费用结算

签订合同，项目完成验收合格后乙方提供正规发票据实结算。