- 项目说明

一、采购项目：聊城市妇幼保健院智能一体机、多功能手持终端采购项目

二、项目说明：

本项目为一个包,根据山东省卫生健康委员会2024年63号文件要求孕产妇需要在建档时、入院时、分娩时及办理出生医学证明是进行身份核验并留存记录，申请购买身份核验设备智能一体机一台，多功能手持终端四部，（另外信息维护费5500元/年）。智能一体机、多功能手持终端的技术标准及参数：

1.智能一体机

Cpu  四核 主频 2.0GHz

操作系统  Android 11

显示屏  10.1英寸液晶屏 分辨率1280*800 电容，多点触控

内置存储器 ram 2GM   Flash（emmc） 16G

通讯方式：4G全网通

WIFI    :802.11b/g/n，2.4GHz

蓝牙    ：Bluetooth4.0

打印功能：58mm，热敏打印

以太网：10/100Mbps

摄像头：高清摄像头 RGB200万像素，IR200万像素，角度可调

二代证：支持二代证、港澳台居民身份证、外国人永久居留证

喇叭：3W*1

Micro USB ：Micro-usb*1

以太网接口：RJ45*1

USB接口  usb-a*2

电源接口  12V DC，2A

质保3年

2.手持终端

处理器：MT8781，八核，2.2GHz

操作系统:  Android 13

内存   RAM 8G+ROM128G

显示屏：5.99寸 720*1440分辨率

触摸屏：电容式10点触摸屏

摄像头：后置1300万自动对焦，前置500万定焦

无线模块：支持wifi 蓝牙 4G

内置居民身份证阅读模块 内置专用二维码读取

支持标准接口

电池 6000mAh 高性能电池 可更换，三防等级  IP67

质保3年。本项目预算金额3.5万元（据实结算）。

三、资格要求：

应具备下列条件：

1、具有合法有效的营业执照及相应的经营范围，良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有足够的流动资金来承担项目服务的实施，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结状况；

2、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、违规记录。

四、交付期：10天。

五、费用结算

签订合同，项目完成验收合格后乙方提供正规发票据实结算。