- 项目说明

- 一、采购项目：聊城市妇幼保健院经皮骼动脉及下肢动脉手术耗材采购项目

二、项目说明：

本项目为一个包，为满足临床需要，需采购经皮骼动脉及下肢动脉手术耗材，本项目预算金额2.1万元（据实结算）。

- 本项目要求：

- 1、中标人作为招标人的耗材配送企业之一应具有履行合同及供应好耗材的保障能力，所提供的必须为执行《医疗器械监督管理条例》《医疗器材使用质量监督管理办法》《一次性使用无菌医疗器械监督管理办法》等符合国家规定的合法经营的医用耗材，并确保在合同期内按招标人耗材目录向招标人提供所需耗材并完成配送服务，不得以任何理由推脱。

2、中标人须保证所投产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由中标人承担全部责任。由于医用耗材本身质量问题引起的医疗器械不良事件，给医院或者第三人造成损失的，中标人应无条件配合医院或者协调生产厂家承担相应的赔偿责任。

3、中标人应具有完善的销售供应和售后服务的保障体系，接到供货通知后,一般耗材接招标人订货通知后3天内送货，急需耗材2小时内送达，加急物资需随叫随送。若由于中标人失误，由此产生的一切后果及违约责任均由中标人承担，招标人有权对中标人进行经济处罚。

4、招标人采购计划当日发出后，中标人必须按时将耗材配送到招标人指定地点。对于中标人配送的医用耗材品种、规格、技术参数、质量不符合采购计划标准的，招标人有权拒收，由此产生的所有费用均由中标人自行承担。招标人有权利每6个月随机抽取中标人供应的医用耗材送至上级质监部门进行产品质量检验中标人应无条件配合并承担由此产生的全部费用（包括但不限于鉴定费、配送费等费用）。

5、按招标人每批计划中标人必须按服务承诺负责将医用耗材运至招标人指定的地点并搬运入库，由招标人负责验收。验收合格后凭随货同行单办理入库手续，经验收不合格的由中标人退回。医用耗材运达所产生的费用由中标人负责。物品包装破损或质量有问题要求无条件更换，批间差必须符合产品说明书。运输途中的破损，由中标人负责。

6、产品送货当日距产品失效期一年以上；如送货当日距产品失效期≤一年，招标人有权拒收，期间产生任何费用，中标人自行负责。招标人已采购耗材中如出现临期±6个月或过期耗材，中标人需在接到招标人通知后按照招标人要求完成更换。

7、中标人首次供货需提供纸质版营业执照、厂家授权书、医疗器械生产企业许可证、医疗器械经营备案凭证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证、进口产品报关单、医疗器械注册登记表，监管部门要求提供及应具备的一切证明及备案资料（原件或扫描件）加盖公章后装成活页文件册(方便后期对过期资质的更换），并及时更换临期、过期证件。并将所有医用耗材加盖公章的电子版资质上传至招标人医用耗材管理系统，并根据系统预警及时更换临期、过期证件。

8、中标人须根据招标人要求提供相应的驻场人员协助招标人完成耗材的日常管理工作并配合院内医用耗材管理系统进行全耗材信息化管理。

9、中标人应根据科室需求组织相关医疗专家配合项目实施。

10、凡是列入山东省药械集中采购平台目录内耗材中标人均需具有网采授权。

11、本项目耗材价格不得高于山东省药械集中采购平台挂网价格，中标人需关注中标耗材采购平台中挂网价格，出现价格下浮需及时通知招标人进行调整，若由于中标人失误，由此产生的一切法律后果及违约责任均由中标人承担，招标人有权对中标人进行经济处罚。

12、中标人不能按招标人要求时间内履行合同义务3次，招标人有权终止合作，更换供货企业，由此产生的一切法律后果及违约责任均由中标人承担。（如招标人下达采购任务后当批次耗材未按招标人约定时间内供货，则招标人有权拒收货物，并有权利将中标人当批次货款总价格的30%作为违约金扣除）。

13、本项目不得转包他人，若发现转包他人，招标人有权终止合同并追究相应法律责任。

14、服务期间若遇国家或省、市出现政策上的调整时，双方友好协商，按照国家或省、市政策执行。

| 序号 | 产品名称 | 注册证名称 | 参数要求 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价控制价（元） | 单价（元） | 金额（元） | 20位医保编码 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PTA球囊扩张导管 |  | 直径4*长度100 |  | 1 | 套 | 2700 |  |  |  |  |
| 2 | 外周球囊扩张导管 |  | 直径 3.5*长度180 |  | 1 | 套 | 6300 |  |  |  |  |
| 3 | PTA球囊扩张导管 |  | 直径5长度100 |  | 1 | 套 | 2600 |  |  |  |  |
| 4 | 外周球囊扩张导管 |  | 直径 4.0*长度220 |  | 1 | 个 | 6300 |  |  |  |  |
| 5 | 一次性导管鞘组 |  | B型 6F*40 |  | 1 | 个 | 1600 |  |  |  |  |
| 6 | 亲水涂层导丝 |  | 260加硬 |  | 3 | 条 | 500 |  |  |  |  |

三、资格要求：

应具备下列条件：

1、具有合法有效的营业执照及相应的经营范围，良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有足够的流动资金来承担项目服务的实施，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结状况；

2、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、违规记录。

四、交付期：7天。

五、费用结算

供货完毕验收合格后，按实际入库数量据实结算，乙方提供正规发票。