- 项目说明

一、采购项目：聊城市妇幼保健院保卫科监控硬盘、摄像头、录像机采购项目

二、项目说明：

本项目为一个包, 按照毒麻类监管要求，需要对科室加装监控摄像头，监控需要并入保卫科监控系统，需要对保卫科监控录像机升级扩容。同时按照《医疗机构麻醉药品和第一类精神药品管理》的要求麻精药品存储录像180天，目前各临床科室未达到要求，经对各临床科室调研，保卫科监控设备需增加8T监控硬盘6块来达到要求。

科室还需增加摄像头 4个（病理科1个 产前筛查1个 ICU 1个  儿科二病区处置室1个），为满足以上要求，保卫科监控设备需增加64路8盘位录像机1台，超五类网线700米。

本项目预算金额1.5万元。

三、资格要求：

应具备下列条件：

1、具有合法有效的营业执照及相应的经营范围，良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有足够的流动资金来承担项目服务的实施，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结状况；

2、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、违规记录。

四、交付期：15天

五、费用结算

签订合同，项目完成验收合格后乙方提供正规发票据实结算。