- 项目说明

一、采购项目：聊城市妇幼保健院仓库改造采购项目

二、项目说明：

本项目为一个包, 对聊城市妇幼保健院（长江路56号）西侧原庆鹏家具城内西半部780平方米仓库的布局、地面、吊顶、办公区、信息线路安装、照明等硬件设施进行改造。

1.库房挑高为9米，对室内保温不利，对物资存在区进行工装吊顶，吊顶后挑高为3.5米。对库房的门窗进行密封处理，减少外界温度对室内影响。

2.库房地面为水泥地面，我院存放物资货架主要为组装货架及密集柜，现有地面不具备密集柜安装条件，需对地面进行超平，铺装地板砖（地坪漆）。需具备耐磨性、防滑性、耐压性。

3.配电箱弱电布线：灯光、空调、插座。

4.需对库房北侧利用现有窗口改造进出入口及通道。

5.改造我院区西侧消防门及路面，便于后期库房货物运输。

6.对接信息科，调整布线，接通内外网、电话。满足日常办公需求。

7.各区域安装防盗门项目预算金额9万元。

项目清单：

| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 备 注 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊顶 | ㎡ | 550 |  |  | 吊筋、木龙骨基层，pvc饰面板 |
| 2 | 隔断 | ㎡ | 80 |  |  | 轻钢龙骨基层，石塑护墙板饰面 |
| 3 | 地面 | ㎡ | 520 |  |  | 自流平水泥找平，墨绿色地坪漆罩面 |
| 4 | 照明工程 | ㎡ | 780 |  |  | 含开关插座、电盘、电缆、电线、吸顶灯具 |
| 5 | 门口开洞、防盗门安装 | 樘 | 5 |  |  | 入户防盗门 |
| 6 | 原有板房拆除、清理 | ㎡ | 102 |  |  | 复合泡沫板板房拆除并自行处理 |
| 7 | 西侧钢质厂房门改造 | 项 | 1 |  |  | 在原有厂房门改造增加0.9m*2.0m行人通道门1樘 |
| 8 | 总金额（元） |  |  |  |  |  |

三、资格要求：

应具备下列条件：

1、具有合法有效的营业执照及相应的经营范围，良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有足够的流动资金来承担项目服务的实施，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结状况；

2、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、违规记录。

四、交付期：15天。

五、费用结算

签订合同，项目完成后乙方提供正规发票据实结算。