- 项目说明

一、采购项目：聊城市妇幼保健院64排CT维修采购项目

二、项目说明：

本项目为一个包,64排CT图像重建系统老化故障，无法出扫描图像，需更换重建系统。项目预算金额10万元。

CT图像重建系统参数:

- 运行内存不小于16GB。

- GPU卡 运算能力不小于1GB。

- Intel® Starlake (S5000XSL) server class motherboard

- SAS Controller Card,LSI Logic-LSISAS3801E

- 电源功率不小于400W

- VCT DAS Interface Processor Board(VDIP) OR

- 750HD DAS Interface Processor Board (HDIP)

- 适用于我院现有64排CT 生产厂家GE   型号：LightSpeed VCT 生产日期2013年

三、资格要求：

应具备下列条件：

1、具有合法有效的营业执照及相应的经营范围，良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有足够的流动资金来承担项目服务的实施，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结状况；

2、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、违规记录。

3、提供《医疗器械经营企业许可证》及营业执照。

四、维修完成时限：7天。质保≥1年。

五、费用结算

签订合同，项目完成后乙方提供正规发票据实结算。