- 项目说明

- 一、采购项目：聊城市妇幼保健院体检中心体重秤采购项目

二、项目说明：

本项目为一个包预算金额2万元。

身高体重秤技术参数：

1. 操作方式：手动（遥控）﹑自动两种方式可随意选择

2. 身高测量方式：超声波测量

3. 扫码登录：一维、二维码扫描登录。

4. 显示方式：数字式LCD屏幕显示

5.重力补偿值 可根据用户使用地区的重力加速度值进行设定

6. 测量范围：身高：30－210CM，体重：5－300KG

7. 精确度：身高：±0.5CM ，体重：±0.05KG

8. 外形设计：整机外壳采用塑胶模具成型

9. 打印方式：微型高速热敏打印机

10. 裁纸方式：自动

11. 语音提示：有

12. 体型：国际通用体格指数（BMI)

13. 数据输出格式：RS-232、网口

14.自动计算BMI值

15.自动测量、无需辅助人员，测量结果数字显示。

测量结果自动可上传至电脑，实现信息化管理。

三、资格要求：

应具备下列条件：

1、具有合法有效的营业执照及相应的经营范围，良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有足够的流动资金来承担项目服务的实施，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结状况；

2、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、违规记录。

四、交付期：7天。

五、费用结算

签订合同，项目完成验收合格后乙方提供正规发票据实结算。