- 项目说明

一、采购项目：聊城市妇幼保健院体检中心查体设备采购项目

二、项目说明：

本项目预算3.3万

耳鼻喉综合检查台参数

| 1 | 台面采用钢化有机玻璃台面 |
| --- | --- |
| 2 | 尺寸：长≤1M 宽≤1M 高≤1M |
| 3 | 正压泵≥2.5Kg/cm2超静音效果，且快速工作 |
| 4 | 负压泵≥740mmHg（max）超静音效果，且快速工作 |
| 5 | 吸引瓶≥2500CC，数量≥ 1个 ， 钢化玻璃密封、防损 |
| 6 | 配合喉镜预热器，自动控制，可自由调整时间。 |
| 7 | LED射 灯≥8 W 照度≥1×104LUX；强弱光可调。 |
| 8 | 吸枪≥0.07MPa枪头可拆卸、更换不同规格外径的吸枪杆 |
| 9 | 喷枪直头≥2把 弯头≥1把 可持续呈45度，全自动电路控制，压力控制0.1MPa～0.15MPa 可调； |
| 10 | 整机2小时无操作，自动停止工作。 |
| 11 | 正常工作条件:环境温度：10℃～35℃； |
| 12 | 控制面板采用液晶触控显示屏, |
| 13 | 质保期≥2年 |

三、服务要求

设备的交付期：乙方在合同生效的__3_个日历天内向甲方交付上述设备，乙方逾期供货，每延长一天，扣除合同额的千分之五做为违约金；延期10天以上，甲方有权无条件解除合同。

设备运输、安装和验收:

乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场,并承担设备的运费、装卸费、安装费和保险费等费用。

2.乙方应提供设备的技术文件，包括相应的操作手册、维护手册、质量保证文件、服 务指南等，这些文件应随同设备一起发运至甲方。

3.甲乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，对设备进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在7个工作日内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

4.设备到货后，乙方应在接到甲方通知后安排技术人员在3天内安装调试完成，并根据甲方要求完使用培训。

5.提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料，安装调试完毕，完成甲方要求验收合格后，签字确认。

质量保证及售后服务

1.乙方保证所供设备是全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及行业技术标准要求。如使用后发现设备的质量、规格或性能与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后3个工作 日内负责采用符合合同规定的性能、质量和规格要求的设备来进行更换，并相应延长质量保证期。其费用由乙方负担，且甲方有权无条件解除合同。

付款方式：合同签订生效后，供货完毕采购人验收合格后，成交供应商提供正规发票，根据质保期分期付款。