- 项目说明

一、采购项目：聊城市妇幼保健院设备吊塔采购项目

二、项目说明：

本项目为一个包,根据《三级妇幼保健院评审标准实施细则》中第三章十四条要求需对新生儿重症监护室布局进行改造，每个床位（6张）配置吊臂，现需申请吊臂6台。至少具备双氧气、双负压、双气源、满足8个电源接口及双层台面。要求前期结合施工现场安装吊塔固定支架施工及吊塔所需氧气、负压、电源接至院方制定位置，供应商自备氧气、负压、电源所需铜管、软连接、镀锌管软及电源。预算金额：4.5万元，本项目为交钥匙工程项目，所含费用包含但不限设备、安装、税金、措施费及文明施工等费用。

三、项目报价单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1 | 吊塔 | 台 | 6 |  |  |
| 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

四、交付期：7天。

五、费用结算

签订合同，项目完成验收合格后乙方提供正规发票据实结算。