- 项目说明

一、采购项目：聊城市妇幼保健院发热门诊一楼改造修缮采购项目

二、项目说明：

为提升查体中心整体外部环境，现需对查体中心南侧140平方空间进行升级改造，主要对吊顶、地面、消防、墙面、肯德基门进行升级改造。

- 吊顶改造必要性：吊顶可以提升空间的整体美观度，营造更加舒适的氛围。起到一定的隔音、隔热效果，改善室内环境。2.地面改造必要性：新的地面材料可以提高防滑性，确保人员安全。同时，美观、易清洁的地面材料也有助于保持查体中心的整洁卫生。3.消防改造必要性：升级消防设施可以提高火灾防范能力，保障人员生命财产安全。增设墙体嵌入式消防栓。4.墙面改造必要性：美观整洁的墙面可以提升空间的整体形象，为客户提供更好的视觉感受。5.肯德基门改造必要性：增设肯德基门可以提高整个空间密封性和隔音效果，减少能冷热源流失。

- 工程量清单：

| - 项目名称 | - 项目特征 | - 工程数量 | - 单价 | - 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.地面地坪漆 | - a.现有面层基层处理 - b.5cmC25细石混凝土 - c.自流平水泥一遍 - d.渗透性地坪漆 | - 140㎡ |  |  |
| - 2.矿棉板吊顶 | - a.现场布局位置排布 - b.吊杆安装 - c.龙骨安装 - d.矿棉板安装 | - 140㎡ |  |  |
| - 3.电器改造 | - 灯具、开关及插座等改造 | - 140㎡ |  |  |
| - 4.肯德基门 | - 肯德基门 | - 8.1㎡ |  |  |
| - 5.隔断拆除 | - 隔断拆除 | - 14㎡ |  |  |
| - 6.石塑护墙板包装 | - 原有钢结构钢柱石塑护墙板饰面装饰 | - 19㎡ |  |  |
| - 7.卫生间墙面加高 | - 卫生间墙体石膏板加高 | - 34㎡ |  |  |
| - 8.卫生间内外墙面 | - 卫生间墙面护墙板 | - 19㎡ |  |  |
| - 9.卫生间吊顶加高 | - a.原有吊顶拆除 - b.吊杆安装 - c.龙骨安装 - d.原有板材安装 | - 4.7㎡ |  |  |
| - 10.消防箱（1.0*0.7） | - a.消防箱安装位置墙体拆除 - b.消防箱安装；管道安装 - c.墙面恢复原貌 | - 1项 |  |  |
| - 11.消防管道拆除 | - 顶棚消防平管拆除 | - 117m |  |  |
| - 12.排水改造 | - 排水管道改造 | - 1项 |  |  |
| - 13.墙面乳胶漆粉刷 | - a.墙面打磨处理 - b.基层修复 - c.涂刷底漆 - d.涂刷面漆 | - 115㎡ |  |  |
| - 14.百叶窗 | - 百叶窗安装 | - 1项 |  |  |
| - 总计包含税金、措施费及文明施工费 |  |  |  |  |

- 三、资格要求：

- 应具备下列条件：

1、具有合法有效的营业执照及相应的经营范围，良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有足够的流动资金来承担项目服务的实施，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结状况；

2、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、违规记录。

四、响应文件编写要求

（一）响应文件的组成

供应商应按要求编制响应文件，提交包括证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件，内容如下：

1、资格、资质证明文件：

1.1在响应文件中提供如下资格证明文件：

1、营业执照复印件加盖公章；

2、会计师事务所执业证书复印件加盖公章；

3、如授权代表参加报价，须提供法定代表人（负责人）授权委托书原件及授权代表的身份证复印件（加盖公章）；如法定代表人（负责人）参加报价，可只提供法定代表人（负责人）身份证明原件及身份证复印件（加盖公章）(见附件)。

注：资格证明文件中要求的证件，供应商必须按要求提供，否则将被视为资格审查不合格，不再进入下一步评审。

2、报价部分：报价表

3、技术部分

（1）详细技术资料。如服务方案、服务承诺等；

（2）服务质量保证措施。

（3）售后服务条款：

①成交后必须提供成交项目齐全的技术资料；

②售后服务保证；

（5）供应商认为需要加以说明的其他内容。

（三）响应文件的格式要求

1、响应文件一律用A4纸打印胶装，一式三份，正本一份，副本两份，在每份响应文件上要注明正本或副本，如果正本与副本不符，则以正本为准。

四、交付期：10天

五、费用结算

签订合同，项目完成后乙方提供正规发票据实结算。