- 项目说明

- 一、采购项目：聊城市妇幼保健院手术包小器械采购项目

二、项目说明：

1、采购内容：

手术包小器械项目：2万元。

2、付款方式：货到并验收合格入库后，以开据发票日期为准，每批次货物在开具发票3月后开始支付该批次货物的货款。

- 3、项目要求：

（1）、中标方须保证所投产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由中标人承担全部责任。由于医用耗材本身质量问题引起的医疗器械不良事件，给医院或者第三人造成损失的，中标人应无条件承担相应的赔偿责任。

## （2）、目录中的产品，如一类器械涉及多个规格，但价格有浮动的，须另行列表报出价格。

- （3）、中标方须根据招标方要求做好院内医用耗材的信息化物流管理。

- （4）、中标人作为招标人的配送企业，应具有履行合同及供应耗材的保障能力，所提供的医用耗材，必须遵照执行《医疗器械监督管理条例》、《医疗器材使用质量监督管理办法》《一次性使用无菌医疗器械监督管理办法》等符合国家规定的医用耗材。

- （5）、乙方必须根据甲方的订货需求在规定的时间内送货，货到经验收合格后，办理入库手续，按照中标价格结算。

- 中标人应具有完善的销售供应和售后服务的保障体系，接到供货通知后,一般常用医用耗材接招标人订货通知后3天内送达。急需医用耗材需随叫随送。不得以任何理由推脱，若由于中标人失误，由此产生的一切后果及违约责任均由中标人承担，招标人有权对中标人进行经济处罚。

- 货到后由双方负责验收，验收合格后凭随货同行单办理入库手续，经验收不合格的由中标人退回。医用耗材运达所产生的费用由中标人负责。物品包装破损或质量有问题要求无条件更换，批间差必须符合产品说明书。运输途中的破损，由中标人负责。并按照中标产品目录规定的品种、数量、厂家、规格、灭菌批号、生产批号、价格、有效期等及时供货。

- 乙方所供器械在使用过程中发现质量问题，乙货方必须及时给予免费调换，保证甲方医疗工作的正常进行，调换费用由乙方承担。

- （1）中标人首次供货需提供纸质版营业执照、厂家授权书、医疗器械生产企业许可证、医疗器械经营备案凭证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证、进口产品报关单、医疗器械注册登记表。监管部门要求提供及应具备的一切证明及备案资料装成活页文件册(方便后期对过期资质的更换）加盖公章，并及时更换临期、过期证件。并将所有医用耗材加盖公章的电子版资质上传至招标人医用耗材管理系统，并根据系统预警及时更换临期、过期证件。

- （2）中标人提供的医用耗材应随货，向招标人提供使用说明书和质检报告及所要求的相关资料。

- 6、本项目医用耗材招标价格不得高于山东省药械集中采购平台挂网价格。凡是列入山东省药械集中采购平台目录内的医用耗材，中标人均需具有网采授权并可网采。执行合同期间，如合同价格高于挂网价格，中标人应出具降价说明。

- 7、本项目耗材价格，招标人采购时发现价格高于周边同级医疗机构价格，招标人有权利要求中标人进行价格下浮调整，中标人应出具降价说明。

- 8、本项目不得转包他人，若发现转包他人，招标人有权终止合同并追究相应法律责任。

- 9、中标人不能按招标人要求时间内履行合同义务，招标人有权终止合作，更换供货企业，由此产生的一切法律后果及违约责任均由中标人承担。

- 10、服务期间若因政策性调整或上级主管部门同一要求的经等双方进行协商后严格按照执行上级政策要求。

符表：

| 序号 | 产品名称 | 产品注册证名称 | 招标数量 | 单位 | 参数 | 自报规格型号 | 自报单价（元） | 包装单位 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 持针器 |  | 6 | 个 | 125直、细针 精细金 |  |  |  |  |
| 2 | 持针器 |  | 1 | 个 | 140 |  |  |  |  |
| 3 | 持针器 |  | 1 | 个 | 180粗针 |  |  |  |  |
| 4 | 帕金钳 |  | 8 | 个 | 110尖头 |  |  |  |  |
| 5 | 手术刀柄 |  | 6 | 个 | 3号 |  |  |  |  |
| 6 | 眼用测量规 |  | 4 | 个 | 0-20直 |  |  |  |  |
| 7 | 眼用线剪 |  | 4 | 个 | 95直、整形直剪、精细 |  |  |  |  |
| 8 | 眼科组织剪 |  | 4 | 个 | 95弯尖、特快、精细金 |  |  |  |  |
| 9 | 眼用镊 |  | 8 | 个 | 110*0.4有沟、精细镊 |  |  |  |  |
| 10 | 止血钳 |  | 10 | 个 | 125纹弯、全齿、细 |  |  |  |  |
| 11 | 止血钳 |  | 1 | 个 | 160弯 全齿 |  |  |  |  |
| 12 | 爱丽丝钳 |  | 6 | 个 | 125 |  |  |  |  |
| 13 | 纱布剪 |  | 4 | 个 | 140弯顿 |  |  |  |  |
| 14 | 眼袋拉钩 |  | 4 | 个 | 140头宽9 |  |  |  |  |
| 15 | 螺旋头转化器 |  | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 16 | 螺旋堵头 |  | 4 | 个 |  |  |  |  |  |
| 17 | 注水针螺口 |  | 1 | 个 | 1.0*120、 细孔 |  |  |  |  |
|  | 注水针螺口 |  | 1 | 个 | 1.2*120、细孔 |  |  |  |  |
|  | 注水针螺口 |  | 1 | 个 | 1.8*200、细孔 |  |  |  |  |
|  | 注水针螺口 |  | 1 | 个 | 1.0*60、细孔 |  |  |  |  |
|  | 注水针螺口 |  | 1 | 个 | 1.5*150、细孔 |  |  |  |  |
|  | 注水针螺口 |  | 1 | 个 | 1.5*150、细孔 |  |  |  |  |
| 18 | 脂肪移植针 |  | 1 | 个 | 1.0*60、单孔 |  |  |  |  |
|  | 脂肪移植针 |  | 1 | 个 | 1.2*60、单孔 |  |  |  |  |
|  | 脂肪移植针 |  | 1 | 个 | 1.2*90、单孔 |  |  |  |  |
|  | 脂肪移植针 |  | 1 | 个 | 1.5*120、单孔 |  |  |  |  |
|  | 脂肪移植针 |  | 1 | 个 | 2.0*150、单孔 |  |  |  |  |
| 19 | 吸脂针 |  | 1 | 个 | 2.0*150、多孔、炮针 |  |  |  |  |
|  | 吸脂针 |  | 1 | 个 | 2.5*200、多孔、炮针 |  |  |  |  |
|  | 吸脂针 |  | 1 | 个 | 1.8*150、多孔、炮针 |  |  |  |  |
| 20 | 阴道拉钩 |  | 2 | 个 | 160*36*100 |  |  |  |  |
| 21 | 鸭嘴器 |  | 1 | 个 | 鸭嘴窄度18或20、窄、直型（可任选其中之一） |  |  |  |  |
| 22 | 圆面弯圆精细剪 |  | 2 | 个 | 110 |  |  |  |  |
| 23 | 软骨镊 |  | 2 | 个 | 120 |  |  |  |  |
| 24 | 鼻剥离子 |  | 1 | 个 | 190mm 头宽7mm 双刃 |  |  |  |  |
| 25 | 鼻导引器 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 26 | 双爪拉钩 |  | 1 | 个 | 150mm 头宽7mm |  |  |  |  |
| 27 | 鼻腔双头拉钩 |  | 1 | 个 | 140mm |  |  |  |  |
| 28 | 整形镊 |  | 4 | 个 | 120直 有沟0.8 |  |  |  |  |
| 29 | 乳房拉钩 |  | 1 | 个 | 195*120*25 |  |  |  |  |
| 30 | 乳房剥离器 |  | 1 | 个 | 220*30框型 |  |  |  |  |
| 31 | 乳房剥离器 |  | 1 | 个 | 400左弯 |  |  |  |  |
| 32 | 乳房剥离器 |  | 1 | 个 | 400右弯 |  |  |  |  |
| 33 | 乳房玻璃器 |  | 1 | 个 | 260u型 |  |  |  |  |
| 34 | 组织剪 |  | 1 | 个 | 200弯 |  |  |  |  |
| 35 | 甲状腺拉钩 |  | 1 | 个 | 120一副 |  |  |  |  |

- 资格要求：

（一）响应文件的组成

供应商应按照谈判文件的要求编制响应文件，提交包括证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件，内容如下：

1、资格证明文件：

1.1在响应文件中提供如下资格证明文件：

1.营业执照复印件加盖公章；

2.如授权代表参加报价，须提供法定代表人（负责人）授权委托书原件及授权代表的身份证复印件（加盖公章）；如法定代表人（负责人）参加报价，可只提供法定代表人（负责人）身份证及身份证明复印件（加盖公章）(见附件)。

注：资格证明文件中要求的证件，供应商必须按要求提供，否则将被视为资格审查不合格，不再进入下一步评审。

2、报价部分：

报价表

3、技术部分

（1）详细技术资料。如品牌、型号（规格）、技术指标说明、制造商（原产地）等；

（2）产品的质量保证措施。

（3）售后服务条款：

①成交后必须提供成交项目齐全的技术资料（包括产品说明书、相应的质检手续证明文件）；

②售后服务保证；

③货物质保期限（质保期应不低于国家现行规定）；

- （4）供应商认为需要加以说明的其他内容。

- （二）响应文件的格式要求

1、响应文件一律用A4纸打印胶装，一式三份，正本一份，副本两份，在每份响应文件上要注明正本或副本，如果正本与副本不符，则以正本为准。