- 项目说明

- 一、采购项目：聊城市妇幼保健院冰箱冷链监控系统采购项目

二、项目说明：输血科和检验科冰箱冷链系统于2014年安装，现出现故障，无法进行冰箱温湿度记录，经设备科和厂家评估，已无法维修。根据三甲创建条款需求和满足科室试剂及标本储存有效性，申请采购。

- 为满足科室试剂及标本储存冰箱24小时监控：

- 现需要采购冰箱监控点33个。（检验科24个（超低温-80℃2个，-40℃—+50℃22个），产前诊断4个（-40℃—+30℃）），输血科（5个，-40℃—+30℃，）。

- 待机时间：≥30天

- 全程温湿度可实时记录，出现失控、电量少、信号弱等异常情况时，本地声光电报警提醒，也可支持短信、微信、电视大屏等多种报警方式。

- 系统数据可保存3年以上，可统计汇总打印检测数据。

- 采集模块自带屏幕显示温湿度、电量、信号值等。

- 自配信息采集费用≥2年。

- 三、资格要求：

- 应具备下列条件：

1、具有合法有效的营业执照及相应的经营范围，良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有足够的流动资金来承担项目服务的实施，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结状况；

2、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、违规记录。

四、响应文件编写要求

（一）响应文件的组成

供应商应按要求编制响应文件，提交包括证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件，内容如下：

1、资格、资质证明文件：

1.1在响应文件中提供如下资格证明文件：

1、营业执照复印件加盖公章；

2、会计师事务所执业证书复印件加盖公章；

3、如授权代表参加报价，须提供法定代表人（负责人）授权委托书原件及授权代表的身份证复印件（加盖公章）；如法定代表人（负责人）参加报价，可只提供法定代表人（负责人）身份证明原件及身份证复印件（加盖公章）。

注：资格证明文件中要求的证件，供应商必须按要求提供，否则将被视为资格审查不合格，不再进入下一步评审。

2、报价部分：报价表

3、技术部分

（1）详细技术资料。如服务方案、服务承诺等；

（2）服务质量保证措施。

（3）售后服务条款：

①成交后必须提供成交项目齐全的技术资料；

②售后服务保证；

（5）供应商认为需要加以说明的其他内容。

（三）响应文件的格式要求

1、响应文件一律用A4纸打印胶装，一式四份，正本一份（内容加盖原章），副本三份，在每份响应文件上要注明正本或副本，如果正本与副本不符，则以正本为准。

四、交付期：7天 质保期：2年

五、费用结算

签订合同，项目完成后乙方提供正规发票据实结算。